**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-Surface Frame KNX w

IP 20 Ytmonterad ram i vit för KNX sensor serien DT

Verktygsfri montering genom att komponenterna enkelt klickas på plat

Extra tunn konstruktion för en så låg profil som möjligt i taket  
Typ av enhet: Utanpåliggande ram – tillbehör

Mått: Ø 69mm, H: 9mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat