**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-Surface Box a

IP 20 Ytmonterad dosa antracit för sensor serien DT  
4- faldig kabelinföring med Wiska membrantätning EMT 16  
Typ av enhet: Utanpåliggande dosa - tillbehör

Mått: Ø 84mm, H: 36mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Antracit [RAL 7021]

Hölje: UV-stabiliserad polykarbonat