**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-FM Flat cover

Alternativt sensorlock - vit för DT-sensor serien DT

Används endast tillsammans med takinbyggnadssetet DT-FM Set

För installation i håldäck (hålstorlek Ø 85mm)

Erbjuder en extra platt, takbunden installation
Typ av enhet: Takinbyggnadssats – tillbehör

Mått: Ø 96mm, H: 11mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Hölje: UV-stabiliserad polykarbonat