**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-Surface Box w

IP 20 Ytmonterad dosa vit för sensor serien DT  
4-faldig kabelinföring med Wiska membrantätning EMT 16  
Typ av enhet: Utanpåliggande dosa - tillbehör

Mått: Ø 84mm, H: 36mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Hölje: UV-stabiliserad polykarbonat