**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-Adapter Set a

Adapterplatta - antracit för infällda dosor med en diameter >Ø 68mm
För sensor serie DT
Typ av enhet: Adapteruppsättning – tillbehör

Mått: Ø 95mm, H: 5mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Antracit [RAL 7021]

Hölje: UV-stabiliserad polykarbonat